## 약사감시
〈붙임 1〉
GMP업소 약사감시 분야 평가표
□ 업소명 :
□ 소재지 : (☎ )
□ 대표자 :
1. 제조소 시설 평가(10점)
1.1 작업소 일반
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 채광과 조명이 작업에 적절한가?
2 | 환기가 잘되고 있는가?
3 | 작업에 충분한 작업 공간이 확보되어 있는가?
4 | 작업과 관련이 없는 거주하는 장소나 폐기물 처리장 등 불결한 장소로부터 분리되고 청결이 유지되고 있는가?
5 | 주사제의 작업소, 점안제의 작업소, 안연고제 작업소, 내용고형제의 작업소, 내용액제의 작업소, 외용액제의 작업소, 연고제의 작업소, 기타 제조공정이 상이한 제형의 작업소는 각각 구획되어 있는가?
6 | 무균제제의 작업소 및 구획을 해야 하는 제형의 작업소 내의 기계설비가 폐쇄식으로 되어 상호 교차오염의 우려가 없는 경우에는 작업소는 구획하지 않을 수 있으나 기계설비는 전용으로 되어 있는가?
7 | 당해 제조소에서 제조하는 의약품의 제조에 필요한 시설, 기구가 갖추어져 있는가?
8 | 당해 제조소에서 제조하는 의약품의 제조 등에 필요한 용수시설이 있는가?
9 | 용수제조 시설은 적절히 설계되고 유지 관리되고 있는가?
10 | 쥐, 해충, 먼지 등을 막을 수 있는 시설이 있는가?
11 | 위생적인 화장실, 갱의실 및 수세시설이 있는가?
12 | 화장실은 작업실과 직접 연결되어 있지 아니한가?
13 | 무균제제, 내용액제, 연고제 등의 작업실의 갱의실에 소독시설이 있는가?
14 | 폐수 및 폐기물을 적절히 처리할 수 있는 시설이 있는가?
15 | 유해가스가 발생할 경우 이를 처리하는 시설이 있는가?
계
1.2 작업실 일반
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 작업소에는 제조하는 의약품의 종류, 제형, 제조방법, 제조시설에 따라 필요한 작업실을 두고 있는가? (의약품의 품질에 영향을 미치지 아니하는 범위안에서 원료의 칭량작업실, 제품의 포장 작업실 또는 용기의 세척작업실은 작업소 별로 두지 아니할 수 있다)
2 | 작업대가 있는가?
3 | 분진이 발생하는 공정이나 작업실에 제진시설이 있는가?
4 | 흡습성제제를 취급하는 경우 습도조절 시설이 있는가?
계
1.3 시험실
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 시험실은 작업소 및 보관소와 분리되어 있는가?(공정중 시험시설은 예외)
2 | 시험실은 진동, 습기, 전자장애 등 시험기기의 성능에 나쁜 영향을 미치지 아니하는 구조로 되어 있는가?
3 | 당해 제조소에서 제조하는 의약품의 품질관리에 필요한 화학적, 물리적 시험을 하는 시설 및 기구가 갖추어져 있는가?
4 | 보관용 검체의 보관시설이 갖추어 있는가?
5 | 표준품, 시약 등의 보관시설이 갖추어 있는가?
6 | 미생물시험을 하는 경우 일반 시험실과 구획된 무균시험실이 있는가?
(무균시험실이 없는 경우 무균실 또는 무균적 조건을 갖춘 무균시설이 있는가?)
7 | 무균시험실에 외부와 직접 통하지 아니하도록 갱의실을 두고 있는가?
8 | 동물시험실이 있는 경우 일반시험실과 분리되어 있고 위생적인 상태를 유지하고 있는가?
9 | 동물시험실에는 시험동물의 사육과 동물시험에 필요한 시설 및 기구를 갖추고 있는가?
10 | 동물시험실은 진동, 소음 등 사육하는 시험동물에 영향이 없도록 유지되고 있는가?
계
1.4 보관소
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 보관소는 환기시설과 필요한 경우 온도와 습도조절시설이 갖추어져 있는가?
2 | 원료약품, 자재 및 완제품의 보관소는 각각 구획되어 있는가?
(이들을 함께 보관할 경우 뒤섞일 우려가 없도록 기능적 조치가 되어 있는가?)
3 | 부적합의 원자재, 완제품과 반품의 보관소는 각각 구획되어 있는가?
4 | 특별히 법적으로 규정된 의약품의 보관소는 시건 등의 방법으로 구획 또는 분리되어 있는가?
계
1.5 완제의약품의 작업소
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 작업소의 출입구는 외부와 직접 통하지 않도록 되어 있는가?
2 | 제조하는 의약품의 종류, 제형, 제조방법에 따라 온도를 조절할 수 있는 적절한 공기조화장치가 있는가?
3 | 작업실은 외부 및 청정도가 낮은 인접 작업실과 차압이 유지되고 있는가?
4 | 분진이 발생하는 작업실은 분진의 확산이 방지되도록 차압이 유지되어 있는가?
5 | 습도조절이 요구되는 작업실은 습도조절시설이 있는가?
6 | 제조공정관리에 필요한 시험검사시설 또는 기구가 갖추어져 있는가?
7 | 품질에 영향을 미치지 아니하도록 반제품을 보관할 수 있는 보관소나 시설이 갖추어져 있는가?
8 | 제조용 또는 약액수송용 압축공기를 사용할 경우 이물과 미생물 오염을 방지할 수 있는 여과장치가 설치되어 있는가?
9 | 원료약품의 검체채취실이나 그 기능을 수행할 수 있는 구역이 설정되어 있는가?(오염의 우려가 없는 경우에는 칭량실과 겸용할 수 있다)
10 | 진동과 오염이 방지되도록 되어 있는 원료약품의 칭량실이 있는가?
11 | 품질에 큰 영향을 미치는 시설에는 가동상황을 점검·조정할 수 있는 계측기가 부착되어 있는가?
12 | 의약품과 직접 접촉하는 시설 및 기계의 부위는 의약품을 오염하거나 인체에 유해한 재질로 되어 있지 아니한가?
13 | 시설 및 기계는 점검과 보수가 용이하고 청소하기 쉬운 구조인가?
계
1.6 완제의약품 작업소의 칭량, 조제, 충전 및 폐색 작업실
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 천정은 먼지가 떨어질 우려가 없도록 마무리 되고 바닥과 벽은 표면이 매끄럽고 먼지나 오물을 쉽게 제거할 수 있도록 되어 있는가?
2 | 실내의 배관은 청소하기 쉽고 배관이 벽을 통과할 경우 틈이 없도록 마무리 되어 있는가?
3 | 출입구(비상구를 제외한다)와 창은 외부와 직접 통하지 아니하도록 되어 있는가?
4 | 작업실은 당해 작업에 종사하지 아니하는 자의 통로가 되지 않도록 되어 있는가?
계
1.7 무균제제의 작업소
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 무균제제의 작업소, 페니실린제제의 작업소, 성호르몬제제의 작업소, 포자형성균 제제의 작업소 또는 생바이러스를 원료로 하는 불활화폴리오 백신의 작업소는 각각 분리되어 있는가?
2 | 용기의 세척시설 및 세척후 건조·멸균시설이 있는가?
3 | 세척·멸균된 용기 등의 멸균상태를 유지할 수 있는 보관시설이 있는가?
4 | 무균제제의 종류에 따른 멸균 또는 제균시설이 있는가?
5 | 멸균시설은 적격성 평가가 되어 있는가?
6 | 이물검사에 필요한 시설 또는 기구가 있는가?
7 | 밀봉검사(필요한 경우)를 위한 시설 또는 기구가 있는가?
8 | 제균시설의 여과장치의 완전성을 시험하는 시설 또는 기구가 있는가?
계
1.8 무균제제 작업소의 칭량, 조제, 충전 및 밀봉 작업실과 무균작업에 필요한 관리구역
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 제균된 공기의 공급시설이 있는가?
2 | 천정, 바닥 및 벽의 표면은 소독액의 분무세척에 견디며 청소 및 소독이 용이한 구조와 재질로 되어 있는가?
3 | 작업실에 기구, 원료, 자재 및 제품의 반·출입을 위한 전실이나 패스박스 또는 공기 차단장치가 갖추어져 있는가?
4 | 작업원의 출입을 위하여 무균작업에 필요한 관리구역과 연결된 전용의 갱의실과 소독시설이 갖추어져 있는가?
5 | 작업실의 폐수 및 폐증기의 배출이 역류가 되지 아니하도록 되어 있는가?
6 | 멸균기의 급배기 장치에는 분진과 미생물의 오염을 방지할 수 있는 시설이 갖추어져 있는가?
7 | 무균적 조작으로 제조하는 제제의 무균원료의 칭량, 조제 , 충전 및 밀봉 작업실과 멸균 또는 제균법에 의한 제제의 충전 및 밀봉작업실은 단일방향류의 무균실 또는 무균조건을 갖춘 무균시설이 갖추어져 있는가?
계
1.9 페니실린제제, 성호르몬제제의 작업소
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 무균제제의 작업소, 페니실린제제의 작업소, 성호르몬제제의 작업소, 포자형성균 제제의 작업소 또는 생바이러스를 원료로 하는 불활화폴리오 백신의 작업소는 각각 분리되어 있는가?
2 | 작업소에 연결된 작업원 전용의 갱의실과 수세실이 갖추어져 있는가?
3 | 작업실로 원료·자재 등을 반·출입하기 위한 전실이 있는가?
4 | 다른 의약품의 작업소와 별도의 공기조화장치를 갖추고 있는가?
5 | 별도의 페니실린제제 등 작업소용 공기조화장치가 설치되어 있고, 페니실린제제 작업소의 방출공기의 종말처리 시설이 갖추어져 있는가?
6 | 페니실린 등의 무균제제인 경우에는 1~4호 외에 1.7 및 1.8의 각 항목에 적합한가?
계
합계(제조소 시설평가)
2. 제조·품질관리 평가(35점)
2.1 시설관리
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 작업소의 기계설비는 제조공정의 흐름에 따라 배치되어 있는가?
2 | 제조용 중요 기계설비의 사용상황을 제품명, 제조번호 및 날짜를 기록하고 있는가?
3 | 제조용수의 제조설비는 필요로 하는 질과 양이 확보되어 있는가?
4 | 각종 배관에는 각각 다른색으로 내용물과 흐름의 방향이 표시되어 있는가?
5 | 윤활유 냉매 등이 의약품의 품질에 영향을 주지 아니하도록 관리되고 있는가?
6 | 작업소의 하수구는 역류방지장치가 되어 있고 소독되어 있는가?
7 | 사용하지 않거나 고장난 기계설비는 작업소에서 철수하거나 표식하고 있는가?
계
2.2 환경관리
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 의약품의 종류, 제형, 제조방법 또는 제조시설에 따라서 작업소의 청정구역 등급이 적절히 설정되어 있는가?
2 | 청정구역 등급에 따라 청정도가 유지 관리되고 있는가?(부유입자, 부유균, 낙하균 등 환경모니터링 포함)
3 | 공기 조화장치의 성능점검을 정기적으로 하고 있는가?
4 | 작업실간 차압이 설정된 기준에 따라 유지되고 있는가?
5 | 제조조건 및 보관조건에 적합한 온도 및 습도가 정기적으로 점검되고 있는가?
계
2.3 조직
2.3.1 조직의 구성
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 제조소별로 서로 독립된 제조부서와 품질부서를 두고 있는가?
2 | 앞 1호의 부서책임자는 겸직하지 않고 있는가? (전품목 위탁제조 또는 소분하는 업소는 겸직할 수 있다)
3 | 제조부서 책임자와 품질부서 책임자는 약사법 제29조에 의한 제조관리자인가?
4 | 두 부서의 책임자는 GMP기준에 관한 충분한 지식과 경험을 갖춘 사람인가?
5 | 제조소에는 각각 제조 및 품질업무를 적절히 수행할 수 있는 인원이 배치되어 있는가?
계
2.3.2 제조부서 책임자
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 제품표준서, 제조관리기준서 및 제조위생관리기준서를 작성·비치 및 운영하고 있는가?
2 | GMP기준의 제조지시서에 의하여 작업을 지시하고 진행상황을 점검하고 있는가?
3 | 제조지시서 사항의 규정 일탈에 대하여 조사, 기록 및 확인하고 있는가?
4 | 제조위생관리 및 보관관리가 규정대로 이행되고 있는지 점검·확인하고 있는가?
5 | 중요한 기계설비에 대한 적격성평가를 실시하고 있는가?
6 | 공정에 대한 밸리데이션을 실시하고 있는가?
7 | 원료약품, 자재 및 제품의 보관관리자를 지정하고 있는가?
계
2.3.3 품질부서 책임자
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 품질관리기준서를 작성·비치하고 운영하고 있는가?
2 | GMP기준의 시험지시서에 의하여 시험을 지시하고 시험의 진행을 점검·확인하고 있는가?
3 | 시험결과 기준일탈에 대하여는 조사하고 기록하고 있는가?
4 | 품질에 관련된 모든 문서와 절차를 검토하고 승인하고 있는가?
5 | 제품의 출하를 승인하기 전에 제조단위별 제조기록서의 내용을 검토하고 있는가?
6 | 시험결과에 따라 원자재의 사용여부, 공정의 진행여부 또는 제품의 출하여부를 결정하고 미리 정한 절차에 따라 관련부서에 통지하고 있는가?
7 | 부적합품의 처리가 규정된 절차대로 처리되고 있는가?
8 | 자체 실사를 계획하고 추진하고 있는가?
9 | 불만처리 및 제품회수에 관한 사항을 주관하고 있는가?
10 | 밸리데이션에 관한 사항을 주관하고 있는가? (밸리데이션 책임자가 별도로 지정된 경우에는 그러하지 아니한다)
11 | 제품의 품질을 정기적으로 평가하고 있는가?
12 | 변경관리를 주관하고 있는가?
13 | 주요 원자재 제조업자에 대하여 정기적으로 점검·평가하고 있는가?
계
2.3.4 위원회
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 의약품의 제조업자는 각종 기준서의 제·개정 및 GMP기준의 원활한 운영을 위하여 위원회를 구성하고 있는가?
2 | 위원회의 규정을 작성하여 운영하고 있는가?
3 | 규정에는 다음 사항이 포함되어 있는가? 가. 목적 나. 조직(위원장, 위원 및 간사를 포함한다)과 임무, 필요하면 분야 별 소위원회 다. 회의
계
2.4 기준서
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | GMP기준에서 규정하는 제품표준서, 제조관리기준서, 제조위생관리기준서 및 품질관리기준서를 비치 운영하고 있는가? (기준서의 내용은 분할 작성할 수 있다)
계
2.4.1 제품표준서
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 제품표준서는 품목마다 작성되어 있는가?
2 | 제품표준서에는 다음 각목의 사항이 포함되어 있는가? 가. 제품명, 제형(완제의약품에 한한다) 및 성상 나. 허가 및 허가변경 연월일 다. 효능·효과, 용법·용량 및 사용상의 주의사항 라. 허가 받은 원료약품의 분량 및 제조단위당 기준량 (필요한 경우 기준량 조정에 관한 사항) 마. 제조공정 흐름도 및 상세한 공정별 제조방법과 공정검사방법 (위탁하여 제조하는 경우에는 위탁하는 공정의 범위) 바. 공정별 이론생산량 및 표준생산량 사. 작업중 주의할 사항 아. 원료약품, 반제품 및 완제의약품의 기준 및 시험방법 자. 자재의 기준 및 시험 또는 검사방법 차. 제조 및 품질관리에 필요한 시설 및 기기 카. 보관조건 타. 유효기한 또는 사용기한 파. 문서번호와 작성 및 개정연월일
계
2.4.2 품질관리기준서
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 다음 각목의 사항이 포함된 품질관리기준서가 작성되어 있는가? 가. 다음 각목의 사항이 포함된 시험지시서 1) 품명 및 제조번호 또는 관리번호 2) 시험지시번호, 지시자 및 지시연월일 3) 시험방법 및 시험기준
나. 검체의 채취자, 채취량, 채취장소, 채취방법 및 채취시 주의사항 (무균여부 등)과 채취시 오염방지 대책 다. 시험결과를 관련부서에 통지하는 방법 라. 시험시설 및 기구의 점검
마. 안정성시험 바. 보관용 검체의 관리 사. 표준품 및 시약관리 아. 위탁시험 또는 위탁제조하는 경우 검체 송부 및 시험결과의 판정 방법
계
2.4.3 제조관리기준서
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 제조관리기준서에는 다음 사항이 포함되어 있는가? 가. 제조공정관리에 관한 사항 1) 품목별 제품표준서에 준하여 다음 사항이 포함된 제조지시서 가) 제품표준서의 번호 나) 품명, 제형(완제의약품에 한한다) 및 성상 다) 제조번호, 제조연월일 및 유효기한 또는 사용기한 라) 제조단위 마) 원료약품의 시험번호, 허가된 원료약품 분량 및 제조단위당 기준량 바) 상세한 제조방법 및 작업중 주의할 사항 사) 공정별 표준생산량 아) 제조지시자 및 지시연월일 2) 작업소의 출입제한 3) 공정검사방법. 특히 칭량, 멸균작업 등 중요 공정의 이중점검 방법 4) 사용하려는 원료약품의 적합판정 여부를 확인하는 방법
나. 시설 및 기구관리에 관한 사항 1) 작업중인 시설 및 기구에의 표시방법 2) 고장 등 사고발생 시 취할 조치 3) 계측기의 규격설정 및 교정방법 4) 중요 설비의 적격성평가
다. 원료약품관리에 관한 사항 1) 입하시 품명, 규격, 수량 및 포장용기의 훼손여부에 대한 확인 방법, 훼손이 있을 경우 처리방법 2) 보관장소 및 보관방법 3) 시험결과 부적합품에 대한 처리방법 4) 취급시의 혼동 및 오염방지대책 5) 출고시의 선입선출 방법 6) 재고관리 7) 재시험
라. 자재관리에 관한 사항 1) 입하시 품명, 규격, 수량 및 포장의 훼손여부에 대한 확인방법 2) 보관장소 및 보관방법 3) 시험 또는 검사결과 부적합품에 대한 처리방법 4) 사용하고 남아서 반납된 표시재료의 수량 확인방법 5) 표시기재사항의 변경시 취할 조치 6) 혼동방지대책 7) 재고관리
마. 제품관리에 관한 사항 1) 입출고시 승인판정의 확인방법 2) 보관장소 및 보관방법 3) 출고시의 선입선출 4) 재고관리
바. 위탁제조에 관한 사항 1) 원자재의 공급 및 반제품 또는 제품의 운송 및 보관방법 2) 수탁자 제조기록의 평가방법
계
2.4.4 제조위생관리기준서
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 제조위생관리기준서에는 다음 사항이 포함되어 있는가? 가. 작업원의 건강관리 및 건강상태에 따른 조치방법 나. 작업원의 수세, 소독 등 위생관리에 관한 사항 다. 작업복장의 규격, 세탁방법 및 착용규정 라. 작업실의 청소방법(필요한 경우 소독 포함. 이하 같음) 및 청소 주기 마. 작업실 청소에 사용하는 약품 및 기구 바. 청소상태의 평가방법 사. 제조소의 청정도 관리에 관한 사항 아. 제조시설의 세척방법 및 평가방법 자. 방충, 방서의 방법 및 점검
계
2.5 문서
2.5.1 문서의 작성
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 문서의 작성 또는 개정, 승인, 배포, 회수 또는 폐기 등의 관리에 관한 사항을 포함하는 문서관리규정이 작성되어 있는가?
2 | 문서는 알아보기 쉽게 작성되어 있는가?
3 | 작성된 문서에는 당해 문서의 적절한 책임자의 서명과 승인연월일이 기록되어 있는가?
4 | 기록문서에 사용하는 검토자(또는 확인자) 및 승인자의 서명은 등록된 후 사용하고 있는가?
5 | 모든 기록문서는 지울 수 없는 잉크로 작성되어 있는가?
6 | 기록문서를 수정한 경우 글자 또는 문장위에 선을 그어 지운 내용을 알아 볼 수 있도록 하고 수정자의 서명이 있는가?
7 | 문서를 개정할 때는 개정사유, 개정연월일 등을 기재하고 책임자의 승인을 받았는가?
8 | 문서는 정기적으로 점검하여 최근에 개정된 것인지 확인하고 있는가?
9 | 문서는 개정 전의 것도 일정기간 보존하고 있는가?
계
2.5.2 문서의 관리
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 모든 기록문서는 별도로 규정되어 있지 아니한 경우 당해제품의 유효기한 또는 사용기한 경과 후 1년간 보존하고 있는가?
2 | 전자문서 시스템의 경우에는 허가된 사람만이 입력, 변경 또는 삭제 등 조치를 취하고 있는가?
3 | 자기테이프, 마이크로필름, 백업 등의 방법으로 기록의 훼손 또는 소실에 대비하고 있는가?
계
2.6 품질관리
2.6.1 시험관리
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 시험의뢰별로 다음사항이 포함된 시험성적서를 작성하고 있는가? (시험성적서는 시험지시서와 통합 작성할 수 있다) 가. 품명, 제조번호 또는 관리번호 나. 시험번호 다. 접수, 시험 및 판정한 연월일 라. 시험항목, 시험기준 및 시험성적 마. 판정결과 바. 시험자의 서명 및 판정자의 서명
2 | 원자재, 반제품 및 완제품은 적합 판정된 것만을 사용 또는 출하하고 있는가?
3 | 기준일탈 또는 편향이 있는 경우 그 사유를 조사하고 처리하고 있는가?
4 | 공급업자의 품질이 계속적으로 우수하고 시험성적에 신뢰성이 보증되는 경우 납품될 때마다 모든 항목을 시험하지 아니할 수 있는데 이 경우 절차와 기준을 정하여 하고 있는가?
5 | 앞 4호의 경우에도 확인시험 또는 육안검사는 반드시 하고 있으며, 일정주기로 모든 항목을 시험하고 있는가?
6 | 그래프, 계산식 등 시험에 나타난 모든 사항은 기록으로 보존하고 있는가?
7 | 시험용 검체는 오염 또는 변질되지 않도록 채취하고 있는가?
8 | 채취후 원상태와 같이 포장하고 검체가 채취되었음을 표시하고 있는가?
9 | 적부판정을 위한 시험기기, 계측기 및 기록계는 미리 정한 계획서에 따라서 주기적으로 검교정하고 있는가?
10 | 제조단위별 완제품 및 주성분의 보관용검체는 유효기한 또는 사용기한 경과후 1년간 보관하고 있는가?
11 | 완제품의 보관용검체는 규정된 용기-마개시스템이 시판용 포장형태로 규정된 시험항목(무균시험 및 발열성물질시험, 내용량시험, 질량편차시험은 제외한다) 2회 이상 시험할 수 있는 양을 규정된 보관조건에서 보관하고 있는가? (대형포장의 경우에는 소량을 같은 용기 또는 동일한 재질의 작은 용기에 보관할 수 있다)
12 | 표준품, 검체 및 시약의 관리사항이 기록되고 있는가?
13 | 표시재료는 기재사항이 변경될 때마다 규정에 적합한 지 확인하고 견본을 보관하고 있는가?
14 | 의약품과 접촉하는 포장재료가 의약품을 변질시키거나 인체에 유해한 재료가 아닌지를 확인하고 있는가?
15 | 제조용수는 정기적으로 사용점에서 검체를 채취하여 시험하고 모니터링하고 있는가?
16 | 경시변화의 우려가 있는 주원료 약품을 장기보존하는 경우 재시험하여 사용하고 있는가?
계
2.6.2 안정성시험
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 안정성시험은 계획을 수립하고 식품의약품안전청장의 고시에 따라 실시하고 있는가?
2 | 안정성 시험의 결과에 따라 사용기한, 포장방법 및 저장조건을 설정하고 있는가?
3 | 안정성시험계획서에는 다음 사항이 포함되어 있는가? 가. 시험구분 및 보존조건 나. 시험간격 및 시험예정날짜 다. 시험기준 및 시험방법 라. 검체의 수량 마. 포장형태(시판품과 동일한 것)
4 | 처음 시판용으로 제조하는 3개 제조단위에 대한 장기보존시험을 실시하고 잠정적 사용기한을 확인하며, 필요하면 조정하였는가?
계
2.6.3 정기 품질평가
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 다음 사항이 포함된 제품의 제조 및 품질관리기록의 조사평가에 따라 일관된 제조관리와 표준제조공정이 적절한지를 평가하는 평가서를 작성하고 있는가? 가. 중요한 공정관리 및 제품의 시험결과 나. 기준일탈의 제조단위에 대한 조사기록 다. 공정 또는 시험법의 변경관리 기록 라. 안정성 모니터링 결과 마. 반품, 불만 및 회수기록 바. 시정조치에 대한 기록
2 | 평가결과 기준일탈 또는 편향이 나타난 경우 이를 조사하고 필요한 조치를 강구하고 있는가?
계
2.7 제조관리
2.7.1 제조공정관리
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 제품의 제조단위마다 다음 사항이 포함된 제조기록서를 작성하고 있는가? (제조기록서는 제조지시서와 통합하여 작성할 수 있다) 가. 제품명, 제형(완제의약품에 한한다) 및 성상 나. 제조번호, 제조연월일 및 유효기한 또는 사용기한 다. 제조단위 라. 원료약품의 분량(제조단위당 실사용량) 및 시험번호. 사용량이 기준량과 다른 경우에는 그 사유 및 산출근거 마. 공정별 작업내용 및 수율. 수율관리기준을 벗어난 경우에는 그 사유 바. 공정 중 시험결과 및 부적합된 경우에 취한 조치
사. 중요 공정에서의 작업원의 이름 및 확인자의 서명과 작업연월일 (필요한 경우 시간) 아. 제조공정 중 특별히 관찰한 사항 자. 사용한 표시재료의 시험번호 또는 관리번호와 견본
2 | 당해 작업에 종사하지 아니한 자의 출입을 제한하고 있는가?
3 | 작업전에 시설 및 기구의 청결상태를 확인하고 있는가?
4 | 작업중인 작업실이나 기계시설에는 제품명과 제조번호를 표시하고 있는가?
5 | 제품의 균질성을 확보하기 위하여 필요한 공정에서 적절한 시험검사를 하고 있는가?
6 | 반제품은 품질변화가 일어나지 아니하도록 보관하고, 될 수 있는 한 빨리 제조공정을 완료하고 있는가?
7 | 표준생산량과 실생산량을 비교하여 수율관리 기준을 벗어난 경우 원인을 조사하고 대책을 강구하고 있는가?
8 | 미생물의 오염도를 관리하는 의약품을 제조하는 경우 미생물 오염방지에 유의하고 있으며, 그 작업소의 미생물 수를 정기적으로 측정하고 있는가?
9 | 멸균조작을 요하는 의약품에 있어서는 멸균전과 멸균후의 반제품 상호간 혼동이 일어나지 않도록 관리하고 있는가?
10 | 제조용수의 수질을 정기적으로 모니터링하고 있는가?
계
2.7.2 포장공정관리
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 동일한 작업실에서 다른 의약품이나 다른 제조단위를 동시에 또는 연속으로 포장할 경우 의약품 또는 자재가 서로 섞이지 않도록 대책을 강구하고 있는가?
2 | 포장작업을 시작하기 전에 이전 포장 작업분이 남아 있지 아니한지 확인하고 있는가?
3 | 표시재료는 작업전에 품질부서에서 승인된 것이며, 제조번호 등 인쇄내용이 정확한지 확인하여 사용하고 있는가?
4 | 포장작업중인 작업실, 포장라인 또는 기계설비에 제품명과 제조번호를 표시하고 있는가?
5 | 포장작업이 끝나면 자재의 인수량과 사용량을 비교하여 차이가 있을 때에는 원인을 조사하고 있는가?
6 | 사용하고 남은 자재는 입출고 내용을 기록하고 자재 보관소로 반납할 수 있으나, 제조번호 등을 인쇄한 표시재료는 폐기하고 있는가?
7 | 제품의 표시사항 및 포장의 적합 여부를 확인하고 있는가?
8 | 포장이 완료된 제품은 품질부서의 적합판정이 나올 때까지 다른 제품과 혼동되지 않도록 보관하고 있는가?
9 | 포장기록서에는 포장작업을 한 작업원의 이름 및 확인자의 서명을 기재하고 있는가?
계
2.7.3 반품 및 재포장
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 반품에 대하여 품명, 제조번호, 반품수량, 반품사유, 반품업소, 반품날짜를 기록하고 처리내용과 처리날짜 등 반품에 관한 내용을 기록하고 있는가?
2 | 유통과정에서의 반품은 다음 사항이 모두 만족한 경우에 재입고 또는 재포장하고 있는가? 가. 적절한 조건에서 보관되었다는 것이 확인될 경우 나. 직접용기가 파손되지 아니한 경우 다. 사용기한 또는 유효기한이 충분히 남아 있는 경우 라. 시험검사 결과 품질기준에 적합하다는 것이 확인된 경우 (조사결과나 정황으로 판단할 때 품질에 영향이 없다는 것이 확실 한 경우에는 시험을 생략할 수 있다)
3 | 재입고 또는 재포장 작업은 품질부서 책임자의 승인을 받고 실시하고 있는가?
4 | 재포장은 품목 및 제조번호에 따라 재포장 지시 및 기록서에 의해서 작업하고, 적합으로 판정된 후에 입고하고 있는가?
5 | 재포장한 제품에는 제조번호에 재포장한 것임을 나타내는 표시를 하고 있는가? (사용기한 또는 유효기한을 변경하여서는 안된다)
6 | 재포장 할 수 없는 반품의 경우에는 따로 보관하고, 규정된 절차에 따라 신속하게 폐기하고 있는가?
계
2.8 제조위생관리
2.8.1 작업원의 위생
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 작업원은 제조구역과 작업의 종류에 따라서 규정된 작업복과 신발, 모자, 마스크 등을 착용하고 있는가?
2 | 작업원은 채용시 및 근무기간중에 정기적으로 건강진단을 받고 있는가?
3 | 전염성 질환이나 외상이 있는 사람이 의약품과 직접 접촉하는 작업에 참여하지 않고 있는가?
계
2.8.2 작업소의 위생관리
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 오염과 혼돈을 방지하기 위하여 정리정돈을 잘 하고 있는가?
2 | 청결을 유지할 수 있도록 청소를 잘 하고 있는가?
3 | 작업장의 청소는 청소시기, 청소방법 및 확인방법에 대한 규정에 따라 실시하고 있는가?
4 | 작업소 및 보관소에서 음식물을 먹거나 흡연을 하지 않도록 관리하고 있는가?
5 | 방충 및 방서대책을 강구하고 주기적으로 점검하고 있는가?
계
2.8.3 제조설비의 세척
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 제조설비의 세척에 사용하는 세제 또는 소독제는 잔류하거나 적용하는 표면에 이상을 초래하지 아니한 것인가?
2 | 세척한 제조설비는 다음 사용까지 오염되지 아니하도록 관리하고 있는가?
3 | 제조설비의 세척자, 세척날짜 등을 기재한 세척기록과 그 기계설비를 사용한 품목명을 날짜순으로 작성한 사용기록을 비치하고 있는가? (세척기록부와 사용기록부는 통합하여 작성할 수 있다)
계
2.9 원자재 및 제품관리
2.9.1 입고관리
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 반입된 원료약품 및 중요 자재는 시험결과 적합판정이 날 때까지 격리 보관하고 있는가? (대량으로 반입된 원자재가 적합판정을 받은 원자재와 확실하게 구분할 수 있는 대책이 강구되어 있는 경우에는 그러하지 아니한다)
2 | 반입된 원자재의 외관 및 표시사항을 확인하고 있는가?
3 | 제조번호가 없는 경우에는 관리번호를 부여하고 있는가?
4 | 원자재가 반입되면 겉포장의 먼지를 제거한 후 제조단위 또는 관리단위별로 시험용 검체를 채취하고 시험중임을 표시하고 있는가?
계
2.9.2 보관관리
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 보관업무에 종사하지 아니한 자의 보관소 출입을 제한하고 있는가?
2 | 원료약품, 자재, 완제품, 부적합품 및 반품된 제품은 각각 구획된 장소에서 보관하고 있는가? (원자재와 제품은 혼동을 일으킬 우려가 없는 자동관리 시스템에 의하여 보관되는 경우에는 그러하지 아니하다)
3 | 원자재 및 완제품은 종류별, 제조번호별로 시험전과 시험후임을 표시하고 구분 보관하고 있는가?(다만, 자동관리시스템인 경우에는 표시를 생략할 수 있다)
4 | 원자재 및 완제품은 바닥과 벽에 닿지 않도록 보관하고 선입선출에 의하여 출고할 수 있도록 정리 보관되고 있는가?
5 | 시험결과 부적합으로 판정된 원자재는 부적합 표시를 하여 다른 원자재와 구분하고 신속하게 처리하고 있는가?
6 | 원자재, 반제품 및 완제품은 품질에 나쁜 영향이 미치지 아니하는 조건에서 보관하고 있는가?
7 | 표시재료는 제품별, 종류별로 구분 보관하고 있으며, 표시내용이 변경된 경우 이전의 자재는 혼용을 방지하기 위한 조치가 강구되어 있는가?
계
2.9.3 출고관리
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 선입선출에 의하여 출고하고 있는가? (타당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다)
2 | 원자재는 시험결과 적합으로 판정된 것만 작업소로 보내고 있는가?
3 | 완제품은 출하승인된 것만 출하하고 있는가?
4 | 거래처별로 품명, 제조번호, 수량을 기록하고 있는가?
계
2.10 불만처리 및 제품회수
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 불만처리 규정을 작성하고 불만처리위원회가 구성되어 있는가?
2 | 소비자로부터 불만을 접수한 경우 신속하게 불만내용을 조사하여 원인을 규명하고 재발방지 대책을 강구하며 소비자에게 적절한 조치를 취하고 있는가?
3 | 불만처리기록에는 다음 사항이 포함되어 있는가? 가. 제품명 및 제조번호 나. 불만 제기자의 이름 및 연락처 다. 불만 접수연월일 라. 불만내용 마. 불만 처리결과 및 조치사항
4 | 출하된 제품에 중대한 결함이 있는 경우 당해 제조단위를 회수하고 회수의 원인, 회수처리상황 및 재발방지대책에 대한 기록을 보존하고 있는가?
5 | 회수품은 격리 보관하고 정해진 절차에 따라 처리하고 있는가?
계
2.11 변경관리
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 기계설비, 원자재, 제조공정, 시험법 등을 변경할 때는 제품의 품질 또는 공정의 재현성에 미치는 영향을 검토하고 있는가?
2 | 이 변경은 충분한 데이터에 의하여 품질기준에 적합한 제품을 제조한다는 것을 확인하고 문서화하고 있는가?
3 | 변경된 내용을 실시할 때에는 관련문서의 개정, 작업원에 대한 교육훈련 등의 필요한 조치를 강구하고 있는가?
계
2.12 자체실사
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 자체 실사계획을 수립하여 자체적으로 제조 및 품질관리가 적합하게 이루어 지고 있는지를 정기적으로 실사하고 있는가?
2 | 기준일탈이나 제품회수가 빈번하게 발생했을 때는 계획에 의한 것과는 별도로 자체실사를 하고 있는가?
3 | 자체실사의 구성원은 이 기준에 지식과 경험이 많은 자인가? (필요한 경우 외부 전문가에게 의뢰하여 실사할 수 있다)
4 | 자체실사는 사전에 실사의 목적, 범위 등을 정하고 이 기준의 실시상황평가표를 참고로 하여 실시하고 있는가?
5 | 자체실사 결과 개선권고사항 등이 포함되는 보고서를 작성하고 있는가?
6 | 부적합한 사항에 대하여는 기한을 정하여 개선하고 있는가?
계
2.13 교육 및 훈련
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 제조부서 및 품질부서 책임자는 GMP 기준, 의약품 제조기술, 제조관리자로서의 소명의식 등에 관하여 식품의약품안전청장이 정하는 교육 등을 이수하고 있는가?
2 | 교육책임자 또는 담당자를 지정하고 교육훈련 내용과 평가가 포함된 교육훈련규정을 작성하였는가?
3 | 작업원에 대한 교육훈련은 연간계획을 수립하여 실시하며, 작업원이 맡은 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 제조관리, 품질관리, 기타 필요한 사항을 실시하고 있는가?
4 | 교육 후에는 교육결과를 평가하여 필요하면 재교육을 실시하고 있는가?
계
2.14 위수탁 제조 및 시험
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 제조 또는 시험을 다른 의약품 제조업자 등에게 위탁하는 경우 위탁자와 수탁자는 제조 및 품질관리의 적정을 기하기 위하여 다음 사항이 포함된 계약서를 작성하여 교환하고 있는가? 가. 위탁자와 수탁자의 책임분담 및 위탁범위 나. 수탁자의 제조소 또는 시험실에 대한 위탁자의 실사 다. 위탁제조에 사용할 의약품의 조달과 시험기준 및 시험방법 라. 위탁과 관련된 기술상 문제점의 조정 마. 위수탁 내용이 변경되는 경우의 상호협의 바. 부적합품에 대한 조치 사. 인수.인계 절차
2 | 수탁자는 수탁업무를 수행할 수 있는 설비 및 기기를 갖추고 충분한 경험과 능력이 있는 작업원을 확보하고 있는가?
3 | 제조위탁자는 수탁자가 수탁업무를 올바르게 수행할 수 있도록 제품표준서와 위탁과 관련된 모든 정보를 수탁자에게 제공하고 있는가?
4 | 제조의 수탁자는 기준서에 의한 제조기록에 관한 서류를 위탁자에게 제출하고 있는가?
5 | 시험의 위탁자는 위탁시험에 따른 기준 및 시험방법과 시험용 검체를 수탁자에게 제공하고, 수탁자로부터 품질관리에 관한 서류를 제출 받아 3년 이상 보관하고 있는가?
6 | 시험의 수탁자는 시험성적서(그래프, 계산식 등 시험에 나타난 모든 사항)를 위탁자에게 제출하고 있는가?
7 | 제조의 위탁자는 수탁자로부터 납품 받은 제품 또는 반제품에 대한 품질부서 책임자의 승인여부에 관한 기록을 검토하고 보존하고 있는가?
계
합계(제조·품질관리 평가)
3. 제형별 평가(5점)
3.1 내용고형제
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
1 | 제조단위는 혼합조제에 사용하는 혼합기 1대에 수용할 수 있는 용량인가?
2 | 작업전에 혼합기의 청소가 잘 되었는지 확인하고 있는가?
3 | 혼합조제전에 소분된 원료의 표시내용을 확인하고 있는가?
4 | 혼합·제립·정립 등 각 공정은 혼동 및 교차오염을 방지하기 위하여 적절한 시설에서 작업하고 있는가?
5 | 혼합 조제된 반제품은 될 수 있는 한 빨리 제제로 가공하고 있는가?
6 | 충전실 또는 타정실은 교차오염을 방지하기 위하여 기계별로 구획·운영하고 있는가?
7 | 제피를 할 때에는 다른 제품을 오염시키지 아니하도록 적절한 조치를 취하고 있는가?
8 | 제피액이나 광택액을 조제하기 위한 준비실이 있는가?
9 | 제피정에 낱알표식이 적절하게 이루어 지고 있는가?
계
3.2 주사제 및 점안제
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
□ 조제작업
1 | 제조단위는 혼합조 1대에 수용할 수 있는 용량인가?
2 | 제조용수(주사용수 등)는 당일 제조한 것을 사용하되, 당일 제조한 것이 아닌 경우 미생물의 오염방지를 위한 시설에 보관하고 있는가?
3 | 제조용수는 적어도 주1회 이상 정기적으로 품질관리시험을 하고 있는가?
4 | 무균조작을 요하는 제품의 경우 칭량·소분은 무균실에서 하여 멸균된 용기에 넣고 있는가?
5 | 작업이 종료되면 사용한 기구는 세척하여 건조하고 필요시 멸균하고 있는가?
□ 충전.밀봉작업
1 | 작업실은 차압을 유지하고 있으며 공조설비 가동을 중단한 경우 작업전에 미리 충분한 시간을 가동하고 있는가?
2 | 무균제제의 경우 제균여과장치는 조립후 멸균하여 사용하고 있으며, 소량의 약액을 미리 통과한 후에 주작업을 하고 있는가?
3 | 제균여과장치를 사용할 경우 약액 여과전후에 완전성 시험을 하고 있는가?
4 | 충전용기의 최종 세척은 제조용수(멸균정제수 또는 주사용수)로 하고 있는가?
□ 멸균작업
1 | 멸균기에는 온도·시간·압력 등의 조건을 정확히 파악할 수 있는 계측기 및 기록출력장치가 되어 있는가?
2 | 멸균기기의 정상적인 기능유지 여부를 정기적으로 점검하고 있는가?
3 | 멸균도 시험을 위한 검체는 멸균기별로 멸균회수마다 채취하고 있는가?
□ 검사작업
1 | 이물검사는 이물검사기 또는 숙련된 작업원이 해야 하며, 책임자가 수시로 발췌하여 재확인하고 있는가?
2 | 밀봉검사는 정확히 검사할 수 있는 방법으로 이루어지고 있는가?
3 | 이물 및 밀봉검사의 결과 부적율이 높은 경우 제조공정을 점검하여 원인을 규명하고 적절한 대책을 강구하고 있는가?
□ 세병작업
1 | 멸균하는 용기는 세척후 즉시 건조·멸균을 하고 있는가?
2 | 멸균포장하여 반입된 용기는 오염여부를 확인한 후에 사용하고 있는가?
계
3.3 액제(내용·외용) 및 연고제
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
□ 조제작업
1 | 제조단위는 혼합조 1대에 수용할 수 있는 용량인가?
2 | 제조용수는 정제수(또는 이에 준하는 물) 이상의 물을 사용하며 정기적으로 시험하고 있는가?
□ 충전·기밀작업
1 | 충전·기밀시에 오염방지를 위한 적절한 시설이 되어 있는가?
2 | 제품의 용기는 재질과 오염도에 따라 적절한 방법으로 세척하고 있는가?
□ 검사작업
1 | 이물검사는 제품의 성상과 용기의 투명도에 따라 적절한 조명하에서 사용하고 있는가?
2 | 이물검사의 결과 부적율이 높을 때에는 제조공정을 점검하여 원인을 규명하고 적절한 대책을 강구하고 있는가?
3 | 불투명한 액제는 이물이 혼합되지 않도록 적절한 조치를 취하고 있는가?
4 | 적절한 기밀검사를 하고 있는가?
계
3.4 한약제제
No | 평 가 항 목 | 평가결과 | 평점
□ 원료생약
1 | 원료의약품 제조업자의 원료생약 또는 대한약전, 대한약전외 한약규격집 규정에 따라 정선된 생약을 사용하고 있는가?
2 | 수치생약 및 장기보관 생약에 대하여 별도 규격시험을 실시하고 있는가?
3 | 원료생약을 밀폐용기에 보관하고 있으며, 필요시 온·습도 등을 조절하고 있는가?
4 | 훈증한 경우 그 기록을 보존하고 있는가?
5 | 생약제 전처리를 위한 작업소는 타 작업소와 분리되어 있는가?
□ 제제용원료
1 | 원료생약을 분쇄하는 경우 분쇄순서 및 수득률을 관리하고 있는가?
2 | 분쇄작업실은 제진설비를 갖춘 전용의 작업실인가?
3 | 원료생약을 엑스화하는 경우 제조공정이 표준화되어 있는가?
4 | 엑스 제조작업소는 일반작업소와 구획되어 있는가?
5 | 제제용원료(생약분말 또는 엑스)에 대해 자가시험기준을 설정하여 품질관리하고 있는가?
계
합계(제형별 평가)
차등평가 합계